南通大学杏林学院气体灭火系统检测及充装项目采购询价文件

我院拟对南通大学启东校区现代教育技术中心机房的七氟丙烷气体灭火系统检测及充装项目进行公开询价采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、项目概况

南通大学启东校区综合楼气体灭火系统驱动瓶组及灭火剂储存瓶组现需要进行检测、充装及充装完成后进行系统模拟功能性测试，经我部门初步测算需充装七氟丙烷2瓶/99KG、实际充装量、规格型号等一切相关数据以实地勘察为准。

二、最高限价

此项目最高限价：1.98万元

三、投标人资格审查

1、资格文件：

（1）在江苏省具有独立承担民事责任能力和独立法人资格；符合公安消防部门的要求，具有气体灭火系统维修技术服务资质的投标人。

（2）报价单位营业执照原件、复印件、法人代表委托书原件及投标人身份证件原件、复印件。投标人可派代表（持法人授权书）参加。

（3）具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度，企业经营状况良好。具有承担同类项目经验，有正常使用二年以上的类似工程业绩。

（4）投标人必须提供气体灭火系统工程施工进度计划书（含施工安全保证书）、质保期间的维护保养方案并有必要的技术说明。

（5）投标人应提供书面的质量、服务、培训。

（6）投标人应提供廉洁保证承诺书。

2、商务文件

七氟丙烷每公斤最高限价100.00元，超过此价格为废标。

投标文件密封后应标明项目名称、项目编号、投标人名称、联系人姓名和手机电话。边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。按招标方在投标规定的投标时间截止前送至投标地点，招标方将拒绝在投标截止时间后的投标文件。

3、投标文件出现下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经费预算的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（5）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（6）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（7）超过投标截止日期的。

4、投标文件出现下列情况之一的，由评标小组评审后作废标处理：

（1）不同投标人投标文件相互混装的；

（2）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（3）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（4）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（5）有损害招标人和用户利益的规定的。

四、售后服务要求

为保证检测、充装以及系统调试的科学合理，必须满足中华人民共和国国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007、《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005、《气体灭火系统及部件》GB25972-2010等规范规定。质保期年限要求必须满足三年。

五、付款方式

气体灭火系统检测、充装、系统功能性模拟调试、验收合格后，支付合同总金额的80％，另20％作为质保金，待质保期满后根据质保和售后服务情况支付。

六、投标、开标时间、地点及联系方式

1、投标人可到招标方索取纸质招标文件，或在网上下载电子文档，两者具有同等法律效力。

2、招标文件售价：100元/份 送达标书前交纳（综合楼301室财务处缴费，开标前交标书售价缴费凭证），事后不退。

3、投标文件应密封、加盖单位公章后于2020年1月2日下午14：00前，将密封好的投标文件送至开标室。本次招标不接受邮递的投标文件。

4、开标时间：2020年1月 2 日下午14：00。

5、开标地点：南通大学启东校区综合楼304室。

6、评标地点：南通大学启东校区综合楼306室。

7、联系人：聂晓科 电话： 0513-83920011。

联系地址：南通大学启东校区综合楼304室

招标方统计的气体灭火系统设备设施的数量、种类、分布仅供参考，投标人应以现场勘查为报价依据。

七、评标方式：

资格审查合格后，最低价中标。

八、工期及服务要求

1、中标人应在中标合同签订后20天内完成气体灭火系统的检测、再充装及充装完成后的系统模拟功能性测试。

2、中标人根据合同提供的货物设备必须有明确的生产厂家、型号规格、设备序列号、说明书、装箱单、产地证书、合格证、质保书等，其技术参数须为原厂设计和产品说明书所标定，并且符合国家有关制作标准和环保要求。

3、中标人应对整个气体灭火系统提供三年免费保修（自用户签署最终验收报告之日起36个月）。质保期内对整个系统维护维修以及更换设备和配件的所有费用均由中标人承担。质保期内，如系统发生问题，中标单位应在接到通知12小时内到场检查，并于3天（工作日）内解决存在问题。若发生两次逾期未能在规定时间内修复正常运行的情况，采购方有权不支付质量保证金。

4、质保期内，中标人技术人员需按照建筑消防设施维护管理（GA587-2005）标准的要求，每季度对系统管网设备进行检查和各项功能试验，每年对整个气体灭火系统做全面的检查和各项功能试验。检查和试验必须按照要求填写检查试验记录，并经双方共同签字确认。

5、项目管理要求

（1）本项目为总价包干项目，施工中不进行工程款增加。对于本项目招标中已经明确指出的不利的外界障碍或条件，均视为投标人在投标时已预见其影响因素并已在投标报价中计入由于其影响而可能发生的一切费用。

（2）本项目中采用的所有设施设备必须按工程量清单中相关参数要求进行采购。

（3）中标方必须严格按国家、省、市消防相关技术规范、工程量清单要求进行。

（4）中标方在施工时务必保护好施工现场所有设施设备及物品，如有损坏由施工方照原价赔偿。

（5）中标方必须遵守采购方的各项规章制度，安全施工、文明施工，保质、保量、按时完成施工任务。如有违规，造成的后果由中标方承担全部责任。

（6）施工中产生建筑等垃圾由中标方自行按城市垃圾相关管理规定清运到城市管理部门指定的场所。

（7）本工程不允许中标方以任何形式转包给第三方。