**南通大学启东校区空调器现状及疫情期间使用须知**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 空调类型 | 地 点 | 回风及新风状况 | 疫情期间使用要求 |
| 1 | 多联机空调 | 综合楼、食堂、图书馆、5-6教学楼、报告厅、大活A区、实验实训中心、后勤辅助楼 | 每个室内机组单独回风，无新风系统。 | 开窗通风，加强空气流通。 |
| 2 | 国特风冷热泵空调机组 | 体育馆 | 集中回风，无新风系统。 | 根据疫情需要目前不使用。 |
| 3 | 单体空调 | 各办公室、教师公寓、教学楼、招待所 | 单独回风，无新风系统。 | 适当开窗通风。 |