## 启东校区食堂1-3层灶台燃气管道保养及更换阀门施工
南通大学杏林学院采购询价单
| 采购人发出询价时间：2020年7月6日 |  |  |  |  | 供应商报价截止时间
| 采购人全称(公章) | 南通大学杏林学院后勤保障处 |  |  |  | 供应商全称(公章)
| 采购人详细地址 | 启东市南海路1号 |  |  |  | 供应商详细地址
| 经办人 | 王老师 | 传真电话 | 0513-83920014 |  | 联系人、联系电话
序号 | 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 单价 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
1 | 启东校区食堂1-3层灶台燃气管道保养及更换阀门施工 | 详见附件 |  |  | 1
| 其他要求 | 1.只接收纸质密封响应文件； 2.付款方式：工程验收合格后支付90%，余款待质保期结束后支付。 3.本项目最高限价3.5万 元 4.参与询价单位必须为独立法人资格，压力管道工程安装许可证GC2以上，安全生产许可证在有效期限内。 |  |  |  | 总报价：人民币（大写）
递交响应文件时间 |  | 2020年7月15日上午9:30前，逾期无效。 （响应文件 送到啬园校区南大门传达室） |  |  |  | 需开具普通发票
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供货商填写
注意事项：
一、供应商报价必须完整填写询价单、响应文件，按格式要求填写、盖章； 二、质量保证期内的技术支持与售后服务： 1.供应商提供的服务标准应不低于行业内的平均水平。质保期内技术支持和售后服务以及备品备件服务必须均是产品原厂商及同类水平，同类规格提供的服务，免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。如发现产品假冒伪劣等严重质量问题，无条件退换，并追究责任。 2.货物须为原厂原包装（原装正品），在质量保证期内供应商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。 3.接到报修，要求维修人员24小时以内到达现场解决排除故障。如厂家因故不能按期完成保修任务时，应事先与用户协商征得用户同意，并临时提供同等性能设备替换，不能影响学校教学工作，否则用户有权追究厂家的违约责任。 4.供应商失信记录，列入南通大学杏林学院不良行为供应商名录。 5.配件及耗材要求：安装设备时除原机配件以外，如还需相关配件及耗材由中标人免费提供。 6.按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准。 三、响应文件包含但不限于以下内容：询价单，公司营业执照、资质、法人授权(附身份证复印件)、安全施工及售后服务承诺等。 四、响应文件必须密封完好，送达啬园校区南大门传达室。

## 启东校区食堂1-3层后厨燃气管道保养及更换阀门施工方案
启东校区食堂1-3层灶台燃气管道保养及更换阀门施工清单
序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注
1 | DN40专用燃气阀门 | 只 | 15
2 | DN32专用燃气阀门 | 只 | 15
3 | DN15专用燃气阀门 | 只 | 24
4 | 燃气专用金属软管 | 只 | 24
5 | 富锌防锈底漆 | 桶 | 1
6 | 黄色防锈油漆 | 桶 | 1
7 | DN25KBG电线套管 | 米 | 600
8 | 生锈燃气管道更换 | 项 | 1
9 | 伸出灶台DN32燃气管道改造 | 米 | 20
10 | 燃气阀门更换 | 项 | 1
11 | 燃气管道油漆喷涂 | 项 | 1
12 | 炉灶电源进线更换整理 | 项 | 1
13 | 辅助耗材 | 项 | 1
14 | 燃气管道耐压试验 | 项 | 1
15 | 燃气管道气密试验 | 项 | 1
16 | 相关检测报告 | 项 | 1
以上参数仅供参考，投标报价需自行现场勘查为准
启东校区食堂1-3层后厨燃气管道保养及更换阀门施工方案 一、施工及验收执行标准 1.《GB50316-2008 (2008)》工业金属管道设计规范 2.《GB51142-2015》液化石油气供应工程设计规范 二、施工方案 1.燃气部分：灶台位置燃气道清理、除锈时检查管壁是否完好；焊缝使用PT检查（严禁使用磨光机，容易产生火花引起事故），需人工清理油污和及时标记；燃气管道到灶台处阀门全部更换，阀门必须配有合格证和生厂厂家安全许可证；燃气管道到灶台处，按规范用不锈钢软管进行更换连接。燃气管道伸出灶台部分同时整改。 2.电源部分：灶台处电源进线需加装保护套管，做好防水防油污措施；墙面电源开关需加装防油防护罩，防止油污进入造成线路短路。 3.施工完成后需进行燃气管道耐压试验、燃气管道气密试验，委托第三方出具的检验报告。